## 00_uvod
TROŠKOVNIK POTREBNIH RADOVA SA CIJENAMA
OSNOVNA ŠKOLA SLUNJ
SANACIJA KROVA CENTRALNOG DIJELA
Školska 17, Slunj
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
TD_23/20
Investitor:
OSNOVNA ŠKOLA SLUNJ
Školska 17, 47240 Slunj
Glavni projektant:
Vlasta Lendler - Adamec, dipl.ing.arh.
Projektanti:
Vlasta Lendler - Adamec, dipl.ing.arh.
Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
Suradnik:
Marko Špelić, struč.spec.ing aedif.
Prokurist:
Tatjana Basar, dipl.ing.arh.
02.06.2020.
SADRŽAJ:
A | TEHNIČKI OPIS
B | FOTODOKUMENTACIJA
C | OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
D | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
E | NACRTI
SADRŽAJ I REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
01 | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  | 0
02 | INSTALACIJE ZAŠTITE OD MUNJE |  | 0
|  | Σ | 0
|  | PDV 25% | 0
|  | ΣΣ | 0
A | TEHNIČKI OPIS
Predmet projekta je sanacija krova centralnog dijela Osnovne škole Slunj, Školska 17, Slunj.
OPIS ZAHVATA
Predmet ovog projekta je sanacija krova centralnog dijela škole. Sanacija obuhvaća uklanjanje svih slojeva ravnog krova do armirano-betonske ploče, te izvedbu novih slojeva (betona za pad, hidroizolacije i toplinske izolacije). Troškovnikom su obuhvaćeni limarski radovi (zamjena svih limarskih opšava), bravarski radovi (ugradnja penjalica sa leđobranom), te zamjena instalacija zaštite od munje.
Predmetnim projektom nisu planirani zahvati na postojećoj nosivoj konstrukciji zgrade.
B | FOTODOKUMENTACIJA
C | OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
S obzirom da se radi o postojećih krovova, ponuđači radova dužni su prije davanja ponude detaljno pregledati projektnu dokumentaciju i postojeće stanje i u pojedinu cijenu stavke uračunati sve potrebno za kompletno dovršen rad.
O tim činjenicama izvođači trebaju voditi računa pri davanju ponude.
Izvoditelj radova dužan je prije davanja ponude detaljno pregledati građevinu i u pojedinu cijenu stavke uračunati sve potrebno za kompletno dovršen rad.
Stavke troškovnika obuhvaćaju konačno dovršenje radova definiranih po količini i kakvoći. Cijena pojedine stavke je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke, te obuhvaća i sve radnje koje u stavci nisu posebno navedene, a neophodne su za izvedbu pojedine stavke do potpune funkcionalne i pogonske gotovosti.
Izvoditelj radova će na gradilištu voditi propisani građevinski dnevnik u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera i pomoćnika nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz građevinski dnevnik izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u dva primjerka, u koju će se prema ugovorenim stavkama unositi podaci za obračun.
Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti i fotodokumentacija. Prihvatiti će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u propisanoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina.
Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građ. knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog i konačnog obračuna radova.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija.
Prije početka radova izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavke u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
Izvoditelj je dužan provesti kontrolu dostavljene mu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Izvoditelj radova dužan je prije očetka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti nadzoru i naručitelju.
Naknadno pozivanje na manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor I naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost i izvedbu svojih radova u skladu sa pravilima struke, te ako u nekom segmentu projektno tehnička dokumentacija odstupa od uobičajenih tehnički ispravnih rješenja, Izvoditelj je dužan pravodobno upozoriti nadzor i naručitelja. U protivnom potpunu odgovornost ze tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi izvoditelj radova.
Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu sa projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje, sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom.
Eventualne izmjene materijala i način izvedbe tijekom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pisanim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne i indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš na tehničkom pregledu i primopredaji radova.
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako ga je investitor pravodobno obavijestio.
Izvoditelj radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg poda u odnosu na relativnu kotu kod ulaza i podnih ploča.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na terenu, izvoditelj je dužan pravovremeno o tome obavijestiti nadzornog inženjera.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tijekom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se moći priznati u obračunu. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvoditelja tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u planovima provjeriti u naravi.
Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Pripremni radovi
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investicijsko tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač je dužan svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiji kvalitet, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku.
Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
Uređenje gradilišta
Uređenje gradilišta dužan je izvođač izvesti prema planu organizacije gradilišta koji je obavezan izraditi.
U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
*prostorije za svoje kancelarije i sanitarije
*gradilište osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i objekata,
*postaviti natpisnu ploču sukladno propisu
*postaviti potreban broj urednih skladišta, pomoćnih radnih prostorija, nadstrešnica, odrediti i urediti prometne i parkirne površine za radne i teretne automobile, opremu, građevinske strojeve i sl., te opremu i objekte za rastresiti i kabasti građevinski materijal
Izvođač je dužan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito održavati i čistiti.
Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje.
U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
U plan i organizaciju gradilišta izvođač treba ukalkulirati i eventualno zauzeće javne površine, te od mjesne uprave pribaviti suglasnost za zauzeće iste. Ukoliko je nemoguće ograditi gradilište u nekom dijelu, a postoji opasnost za prolaznike ili vozila, potrebno je također ukalkulirati u troškove gradilišta izradu "tunela" odnosno odgovarajuće zaštite. Isto se odnosi za osiguranje sigurnog prolaza zgradi za vlasnike i posjetitelje.
Izvođač je dužan svu površinsku vodu u granicama gradilišta redovito odstranjivati odnosno nasipavati.
Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u jediničnu cijenu. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova.
Izvođač je dužan uz shemu organizacije gradilišta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja će biti na raspolaganju gradilišta, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja.
Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
Izvođač je dužan po završetku radova gradilište kompletno očistiti.
Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao osnovni materijal tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.).
U cijenu je također uračunato i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
Rad
U kalkulaciju rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sl.
Skele
Sve lake, pokretne, pomoćne skele, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada, osim fasadne skele za obradu fasade, koja se obračunava kao posebna stavka. Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda, sve u skladu sa propisima zaštite na radu.
Oplate
Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenje, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi vlaženje oplate prije betoniranja, kao i mazanje limenih kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati
Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u graditeljstvu.
Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja građevine uključen i zimski period, odnosno ljetni period, to se neće izvoditelju priznati nikakve naknade za rad pri niskoj odnosno visokoj temperaturi te zaštite konstrukcije od smrzavanja, vrućine i atmosferskih
Za vrijeme zime izvoditelj ima građevinu zaštititi te se svi eventualno smrznuti dijelovi istoga imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate.
Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor traži da se radi, izvoditelj ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom slučaju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Faktor
Na jediničnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Povrh toga izvoditelj ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće posebno platiti, bilo kao stavka troškovnika, bilo kao naknadni rad i to:
* kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.
* najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvoditelj sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
* čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke,
* sva ispitivanja materijal,
* ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih,
* uređenje gradilišta po završetku svakog rada, sa otklanjanjem i odvozom svih odpadaka, šute, ostatka građevinskog materijala, inventura, pomoćnih građevina itd.
Cijena nuđena po ovom troškovniku sadrži sve ove radove i ne može se na temelju istih povećavati.
Taksa za gradsku deponiju obračunata je u jediničnoj cijeni rada.
Dokazivanje kvalitete
Članak 54. Zakona o gradnji (NN 153/13) određuje da se građevinski proizvodi i oprema mogu upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravnom Izjavom o svojstvima materijala.
U tu su svrhu predviđeno slijedeće nadgledanje i dokazivanje kvalitete:
• dokumenti kojima se dokazuje sukladnost građevinskih proizvoda s propisanim normama (izjave o svojstvima za svaki ugrađeni materijal)
• kontrolna ispitivanja (kao npr. program ispitivanja betona, ispitivanje nosivosti posteljice i tampona, vlažnosti podloge i dr.)
• obvezujuće odredbe odgovarajućih pravilnika ili normi
• upis u građevinski dnevnik
• pregled izvedenih radova
ISPITIVANJE I ATESTIRANJE MATERIJALA PRIJE UGRADNJE
Članak 54. Zakona o gradnji (NN 153/13) određuje da se građevinski proizvodi i oprema mogu upotrebljavati odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti prema posebnom zakonu.
Izvoditelj građevine mora za sve materijale koje ugrađuje pribaviti:
• izvješće o ispitivanju općih svojstava tih materijala ili ateste (certifikate) sukladnosti prema važećem propisu
• izvješće o ispitivanju koeficijenta toplinske vodljivosti za sve ugrađene toplinsko izolacijske materijale (HRN U.J5.600 i 600/1)
• izvješće o ispitivanju faktora otpora difuziji vodene pare za sve ugrađene materijale (HRN U.J5.600 i 600/1)
• dokument iz kojih proizlazi na građevini zadovoljavaju postojeće postojeće propise i eventualne dodatne zahtjeve iz projekta, odnosno da je podoban za predviđenu ugradnju
• izvješće o ispitivanju vodonepropusnosti, propusnosti zraka, koeficijenta prolaza topline "k" i vrijednosti zvučne izolacije ugrađenih prozora i balkonskih vrata (HRN U.J5.600 i 600/1, HRN U.J6.201, HRN D.E8.193).
Za sve materijale koji se ugrađuju ponuditelj/izvoditelj je dužan izraditi listu materijala, te dostaviti kompletnu atestno-tehničku dokumentaciju - potrebne Izjave o svojstvima kao dokaz zakonom i projektom propisane kvalitete, te ishoditi pisano odobrenje nadzornog inženjera i naručitelja za ugradnju svakog pojedinog materijala, a sve prije ugradnje i isporuke materijala.
Isto tako za sve radove gdje je to neophodno, a na traženje nadzora i naručitelja, izvoditelj ima obvezu ugradnje oglednih uzoraka u mjerilu 1:1 – uzorci fasadne bravarije, uzorci unutarnjih vrata, podnih i zidnih obloga. Temeljem odobrenog oglednog uzorka vrši se izvedba radova u utvrđenoj kvaliteti, te se preuzimanje i kontrola izvedenih radova obavlja uspoređivanjem sa kvalitetom i načinom ugradnje odobrenog oglednog uzorka. Ove radnje ponuditelj/izvoditelj će obaviti bez posebne naknade, te trebaju biti uključeni u jediničnu cijenu stavki.
UPIS U GRAĐEVINSKI DNEVNIK
Osobita pozornost upisa ovlaštenih osoba glede:
• vremenskih i drugih uvjeta
• kvalitete i stanja pojedinih podloga prije nastavka izvođenja završnih radova
• utvrđenih nedostataka i naloge za njihova otklanjanja
PREGLED U TIJEKU IZVOĐENJA ZAVRŠNIH RADOVA
Osobitu pozornost potrebno je obratiti na stanje podloga i metalnih površina.
Radovi se izvode prema opisu radova i opisu iz pripadajuće norme u vezi svojstva zaštite od buke i vibracija, te toplinske zaštite i uštede.
Svaka faza izvođenja evidentira se upisom u građevinski dnevnik.
Obračun nepredviđenih radova
Za razne nepredviđene radove koji se eventualno pojave u tijeku izvedbe obračun će se izvršiti prema stvarno utrošenom vremenu i materijalu kroz građ. dnevnik i građ. knjigu ovjerenu od strane nadzorne službe.
Nuditi:
R II klasa samo netto satnicu
R IV klasa samo netto satnicu
Kontrola mjera
Izvoditelj je dužan sve mjere provjeriti u naravi odnosno na licu mjesta, bez posebne naplate istog.

## 01_građevinsko obrtnički
| OPIS STAVKE |  |  | CIJENA | CIJENA
|  | jedinica | količina | jedinična | ukupna
D | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
1 | RUŠENJA, DEMONTAŽE I PROBIJANJA
OPĆI UVJETI:
Ukoliko nije drukčije opisano stavkom, u cijeni svake stavke demontaže, rušenja i uklanjanja je deponiranje na gradilištu (u dogovoru i uz koordinaciju sa predstavnicima investitora), te odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 10km, odnosno zbrinjavanje svake pojedine vrste otpada u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na zbrinjavanje, oporabu i recikliranje građevinskog otpada.
Stavke kojima se uklanja opasan otpad, obuhvaćaju privremeno zbrinjavanje na samom gradilištu u zaštićenim i zatvorenim vrećama, posudama, kontejnerima ili sl. te odvoženje od ovlaštenog zbrinjavatelja opasnog otpada.
PRIPREMA
1 | Priprema gradilišta
Priprema gradilišta prije početka radova - izrada plana organizacije gradilišta, uz dogovor sa investitorom, ishođenje dozvole za zauzeće javne gradske ili prometne površine, ograđivanje, izrada i postava gradilišne table, formiranje pomoćnih prostora za gradilište (WC, ured i dr) i skladišnih površina, te svi prateći poslovi vezani za organizaciju prije samog početka radova).
Sve je planove i organizaciju gradilišta potrebno uskladiti sa predstavnicima investitora, a kako zgrada mora nesmetano funkcionirati za cijelo vrijeme izvođenja radova, u planiranju je potrebno i o tome voditi računa.
Površina krova centralnog dijela koji se snaira iznosi cca453m2, a površina potrebna za izvedbu radova (postavu skele, ograda itd.) iznosi cca550m2.
|  | kom | 1 |  | 0 |  | 231.4 | 221.1 | 452.5
2 | Demontaža i ponovna montaža nosača antena i drugih elemenata na krovu
Demontaža i ponovna montaža (nakon izvedbe radova na sanaciji krova) nosača antene i sl. Količine pretpostavljene, a obračun prema stvarno izvedenim radovima.
|  | kom | 4 |  | 0
3 | Uklanjanje limarskih opšava, okapa i dr.
Uklanjanje limarskih opšava sa svim spojnim i pričvrsnim elementima.
a | okapni lim ravnog krova razvijene širine cca35cm | m | 122 |  | 0 | 65 | 50 | 3.3 | 1.25 | 119.55
b | pokrovni okapni lim ravnog krova razvijene širine cca40cm na spoju sa kosim krovom | m | 9 |  | 0
c | pokrovni okapni lim na nižim dijelovima ravnog krova razvijene širine cca60cm | m | 6 |  | 0 | 3.3 | 1.25 |  |  | 4.55
d | pokrovni okapni lim u sljemenu kosog krova razvijene širine cca40cm | m | 15 |  | 0
4 | Uklanjanje limarskih opšava, okapa i dr.
Pažljiva demontaža i ponovna montaža (nakon izvedbe slojeva ravnog krova) zidnih obloga od vertikalno postavljenog profiliranog lima, sa svim pričvrsnim elementima. Profilirani lim ukupne duljine cca 7m, visine cca 1m.
|  | m2 | 8 |  | 0
5 | Uklanjanje limarskih opšava obzidanih odzraka
Demontaža pokrovnog okapnog lima i pripadajućih odzraka.
Uklanjanje limarskih opšava sa svim spojnim i pričvrsnim elementima.
a | dimenzija pokrovnog lima cca120x60cm | kom | 1 |  | 0
b | dimenzija pokrovnog lima cca60x60cm | kom | 3 |  | 0
6 | Probni iskopi postojećeg krova
prije početk ikakvog rada potrebno je izraditi probne proboje na postojećim slojevima krova kako bi se točno utvrdili postojeći slojevi i njihovo građevinsko stanje. Poziciju probnih rupa dogovoriti sa nadzornim inženjerom i projektantima.
Predviđena su 4 probna iskopa, no priznat će se stvarna količina izvedena u dogovoru i prema nalogu nadzornog inženjera.
|  | kom | 4 |  | 0
7 | Uklanjanje svih slojeva ravnog krova
Uklanjanje slojeva ravnog krova do armiranobetonske stropne ploče po cijeloj površini krova. Na AB stropnoj ploči debljine cca25cm uklanjanju se sljedeći slojevi (prema projektu i iskustvu): - šljunak d=10cm - 4 premaza bitumena sa 3 sloja izolacijske ljepenke - beton za pad 5,0-15,0cm - kombipor ploče d=6,0cm
Predviđeno je uklanjanje završne krovne ljepenke, ali i svih slojeva do AB stropne ploče.
Stavkom se uklanja opasan otpad (bitumenska ljepenka, katran) - potrebno je privremeno zbrinjavanje na samom gradilištu u zaštićenim i zatvorenim vrećama, posudama, kontejnerima ili sl. te odvoženje od ovlaštenog zbrinjavatelja opasnog otpada, što je sve u cijeni ove stavke.
a | šljunak | m3 | 46 |  | 0 | 221.1 | 231.3 |  |  | 452.4 | 0.1 | 45.24 | 0.02 | 0.9 | 46.14
b | hidroizolacija - 5 ljepenke + 4 bit. Premaza | m2 | 462 |  | 0 | 221.1 | 231.4 |  |  | 452.5 | 1 | 452.5 | 0.02 | 9.05 | 461.55
c | cementna glazura 2cm | m2 | 462 |  | 0 | 221.1 | 231.4 |  |  | 452.5 | 1 | 452.5 | 0.02 | 9.05 | 461.55
d | beton za pad 7-15cm | m3 | 51 |  | 0 | 221.1 | 231.4 |  |  | 452.5 | 0.11 | 49.78 | 0.02 | 1 | 50.78
e | heraklit 5cm | m2 | 462 |  | 0 | 221.1 | 231.4 |  |  | 452.5 | 1 | 452.5 | 0.02 | 9.05 | 461.55
8 | Demontaža vodolovnih grla
Pažljiva demontaža postojećih vodolovnih grla nakon uklanajanja slojeva ravnog krova zbog ugradnje novih, sa svim spojnim i pričvrsnim sredstvima.
|  | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2 | RAVNI KROV
OPĆI UVJETI
Sustav toplinske i hidroizolacije na ravnom krovu mora biti jedinstveni sistem odobren od strane proizvođača hidroizolacije, te je sustav koji se nudi potrebno upisati u predviđenu rubriku.
Projektirani koeficijent prolaska topline za krov je U=0,20W/m2K, a zahtijevani je U≤0,20W/m2K
Projektirana je dvoslojna mineralna vuna za ravne krovove, d=15cm, reakcija na požar C, Koeficijent toplinske provodljivosti ƛ=0,035 W/mK,
te krovna izolacijska membrana, reakcija na požar BKROV (t1)
NORMATIVI I PROPISI:
Materijal za hidroizolaciju moraju odgovarati važećim standardima:
Hidroizolacije
Bitumenske trake: HRN EN 13707:2009, HRN EN 13969:2005, HRN EN 13969:2005/A1:2008, HRN EN 13970:2005, HRN EN 13970:2005/A1:2008, HRN EN 14967:2008
Podložne trake: HRN EN 13859-1:2008, HRN EN 13859-2:2008, HRN EN 13859-1:2010, HRN EN 13859-2:2010
Plastične i elastomerne trake: HRN EN 13956:2005, HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008, HRN EN 13967:2005, HRN EN 13967:2005/A1:2008, HRN EN 13984:2005, HRN EN 13984:2005/A1:2008, HRN EN 14909:2008
Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom: HRN EN 14891:2008, HRN EN 14891:2008/Ispr.1:2009
Eventualne izmjene materijala ili način izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se napraviti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Kod izrade hidroizolacije treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća, a eventualne veće neravnine kod betonskih površina zapuniti mortom za izravnanje.
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora izvesti sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
U cijenu treba uračunati i sve probe/testiranja vodonepropusnosti hidroizolacije na licu mjesta koja se rade po nalogu nadzornog inženjera. Takvo ispitivanje ne amnestira izvođača od odgovornosti za nedostatke u garantnom periodu.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 560-100.
Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži:
*sav materijal s troškovima transporta, te alat i strojeve,
*sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe,
*pripremu vrućeg bitumena na licu mjesta ugradbe,
*čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reški,
*poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa,
*isporuka pogonskog materijala,
*čišćenje nakon završetka radova.
Toplinske izolacije
* mineralna vuna MW: HRN EN 13162:2008, HRN EN 13162:2002, HRN EN 13162/AC:2007
* ekspandirani polistiren EPS: HRN EN 13163:2008, HRN EN 13163:2002, HRN EN 13163/AC:2007
* ekstrudirani polistiren XPS: HRN EN 13164:2008, HRN EN 13164:2002, HRN EN 13164/AC:2007
* tvrda poliuretanska pjena PUR: HRN EN 13165:2008, HRN EN 13164/A1:2004, HRN EN 13165:2002, HRN EN 13165/A1:2004 , HRN EN 13165/A2:2004, HRN EN 13165/AC:2007
Ukoliko se za izolaciju upotrebljava materijal koji ne odgovara navedenim propisima izvoditelj radova mora predočiti ateste i odrediti prema kojim su standardima izvršena ispitivanja.
Svi materijali koji su predviđeni projektom, a nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih ustanova.
Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje propisno odležani, te zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvođača materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal isti se mora ukloniti i zamijeniti novim na račun izvoditelja radova.
Ako koja stavka nije izvoditelju jasna mora se prije predaje ponudu tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom, a predloženi materijali moraju sadržavati one toplinske i zvučne karakteristike kao i zamijenjen materijal, odnosno koji projekt zahtijeva.
Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 561-300.
Jedinična cijena sadrži:
*sav materijal, glavni i pomoćni za ugradbu, uključivo transportne troškove,
*sav rad, uključivo unutarnji horizon. i verti. transport do mjesta ugradbe, alat i strojeve,
*troškove odležavanja izolacionog materijala
*izmjere potrebne za izvedbu i obračun,
*čišćenje podloga prije izvedbe izolacije,
*poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
*dovođenje vode plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje
*isporuka pogonskog materijala,
*čišćenje nakon završetka radova.
1 | Drvene gredice ruba krovnih ploha
Dobava i postava drvenih gredica koje se postavljaju po postojećim Ab atikama ravnih krovova, a služe učvršćenju rubne limarije i postavu toplinske i hidroizolacije. Učvršćuju se vijcima u AB konstrukciju atike.
Materijal četinari II klase, prosušeni, zaštićeni premazima.
Gredice širine cca30cm, a visina cca5cm, iako dimenzije mogu varirati, ovisno o krovu, postojećim detaljima rubnog završetka, te novim slojevima krovova.
Dimenzije gredica je potrebno prilagoditi krovu prema izmjeri na licu mjesta i dogovoru sa nadzornim inženjerom. Širi elementi izvode se spajanjem više gredica.
Ispod drvenih gredica obavezna postava razdjelnog sloja - krovne ljepenke.
|  | m1 | 131 |  |  | #REF! | 0.3 | 0.05 | #REF!
| preračunato u volumen građe | m3 | 2 |  | 0
TOPLINSKI IZOLIRANI KROV
2 | Neprohodni ravni krov
Krov se izvodi na AB stropnoj ploči.
Izrada svih slojeva ravnog krova sa slijedećim radnjama:
a | Beton za pad
Izvedba laganog betona za pad. Debljina betona 4-12cm.
|  | m2 | 462 |  | 0 | 462
b | Bitumenski prednamaz
Na suhu i očišćenu AB stropnu ploču nanosi se četkom hladni bitumenski prednamaz - prema HRN U.M3.240. Utrošak oko 0.4 kg/m2. Bitumenski prednamaz se nanosi na vertikalne i horizontalne površine krova.
1) | horizontalne površine | m2 | 462 |  | 0
2) | vertikalne površine | m2 | 75 |  | 0 | 63 | 84 | 147 | 0.5 | 73.5
c | Parna brana i parorasteretni sloj
Izrada parne brane s jednom varenom bitumenskom ljepenkom debljine 4mm s uloškom aluminijske folije debljine 0,10m. Parna brana se postavlja na vertikalne i horizontalne površine krova.
| 1) horizontalne površine | m2 | 462
| 2) vertikalne površine | m2 | 75
| ukupno: | m2 | 537 |  | 0
d | Toplinska izolacija - tvrda mineralna vuna
Izrada toplinske izolacije od tvrde mineralne vune ukupne debljine 15cm. U cijenu uračunati i trokutasti dio 10x10cm uz vertikale sa 4 strane radi izbjegavanja povijanja
Zahtijevana reakcija na požar min C.
Zahtijevani koeficijent prolaska topline za cijeli krov jednak ili niži od 0,20W/m2K.
Koeficijent toplinske provodljivosti toplinske izolacije ƛ=0,035W/mK
|  | m2 | 462 |  | 0
e | Geotekstil
poliesterski filc, geotekstil d=0,2cm, λ =0,04 (W/mK), r=0,0024 (m), m'=0,1 (kg/m2)
|  | m2 | 462 |  | 0
f | Hidroizolacija, mehanički prišvršćena
Dobava, polaganje i pričvršćenje kaširane krovne izolacijske trake debljine 1,5mm izrađene na osnovi vinil acetat/etilena kaširane na unutrašnjoj strani voalom 300.
Karakteristike krovne izolacijske trake:
* iznimna otpornost dagradaciji i trajnom UV zračenju
* visoka otpornost na starenje
* visoka otpornost na tuču
* otpornost na sve utjecaje okoliša
* visoka otpornost na mehaničke utjecaje
* visoka čvrstoća na istezanje
* izvrsna savitljivost na niskim temperaturama
* visoka paropropusnost
* iznimna zavarljivost
Hidroizolacija se postavlja i na vertikale uza zid. U cijeni stavke sva potrebna pričvrsna sredstva.
Zahtijevana reakcija na požar Bkrov (t1).
1) | horizontalne površine | m2 | 462 |  | 0
2) | vertikalne površine | m2 | 75 |  | 0
3) | tipski slivnici proizvođača HI | kom | 3 |  | 0
4) | tipski dvostruki odzračnici proizvođača HI | kom | 6 |  | 0
5) | obrada proboja kroz hidroizolaciju dim. do Ø10cm
| Količina proboja je približna, a obračunati će se stvarno izvedeni radovi. | kom | 4 |  | 0
6) | obrada obzidanih odzraka na krovu
a | dimenzija obzida ventilacije cca120x60x30cm | kom | 1 |  | 0
b | dimenzija obzida ventilacije cca60x60x30cm | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
3 | BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: - HRN C.B3.025. – plosno željezo - HRN C.B3.024. – kvadratno željezo
U cijenu pojedine stavke treba uključiti: - snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije, - izrada i ugradnja bravarskih elemenata, - sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport, - okov i spojna sredstva, - ličenje i bojenje sa svim predradnjama, - sav sitni i spojni materijal i naknada za strojeve i alat.
1 | Izrada i montaža penjalica sa leđobranom
Izrada i montaža kružnih penjalica za pristup lođama ili krovu. U stavci je uključena sva potrebna skela, potrošni i pričvrsni materijal.
* vertikale Ø50mm na razmaku 50cm * Penjalice od šipki promjera 20mm na udaljenosti 30cm * od sedme prečke (max 2,0m od poda) leđna zaštita - u obliku kaveza načinjenog od lukova od plosnatog željeza, s unutrašnjim radijusom ne manjim od 70cm niti većim od 80cm, koji moraju biti pričvršćeni za stranice ljestava na međusobnom razmaku ne većem od 1,4m * lukovi moraju biti povezani vertikalama od plosnatog željeza na razmaku ne većem od 25cm * rukohvat mora biti min. 75cm iznad prilazne površine * leđobran je 100cm iznad prilazne površine
Ljestve se kruto vežu sa zgradom u razmacima ne većim od 3,0m.
Pričvršćuju se za zgradu na udaljenosti cca20cm.
| penjalice visine cca3,5m | kom | 1 |  | 0 | 8 | 1 |  | 8
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0
4 | LIMARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Sve limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i tamo gdje je to projektom predviđeno.
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troškovnikom izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz troškovnika, kao i važećih propisa, a u skladu sa postojećim standardima TU-XVII/76.
Upotrijebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajućim propisima i standardima.
Obračun se vrši po jedinici mjera kako je opisom traženo. Projektant si pridržava pravo promjene odnosno dopune načina izvođenja pojedine stavke što bi uslijedilo tokom razrade izvedbenih nacrta i detalja, a u okviru datih razvijenih širina lima i pojedinim stavkama.
Ako je opis stavke izvoditelju nejasan treba prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenih dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Ispod svih opšava treba položiti sloj bitumenske krovne ljepenke ukoliko je to u stavci troškovnika tako naznačeno.
Izvoditelj je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvoditelja limarskih radova.
Jedinična cijena limarskih radova sadrži:
* | uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obračun
* | sav materijal uključivo i pomoćni
* | sav rad na zgradi i u radionici
* | poduzimanjje mjera zaštite po HTZ i drugim postojećim propisima
* | transport materijala na gradilište, uskladištenje, te dopremu na mjesto ugradbe
* | čišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova
* | zaštitu izvedenih radova primopredaje
* | korištenje skele do 2 m visine, te kuke, užad i ljestve
* | označavanje mjesta za bušenje (štemanje)
* | dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem
* | čišćenje i miniziranje željeznih dijelova
* | dobava i polaganje podložne ljepenke
* | brtvljenje trajno elastičnim kitom
Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
1 | Opšavi i okapnice ravnog krova
Izvedba limarskih elemenata - opšav ruba krova, čeličnim limom s laminiranom površinom TPO hidroizolacisjkom membranom. Razvijena širina lima cca 55cm. Boja po izboru investitora, uklj. potrebne pričvrsne trake, zajedno sa spojnim materijalom, montirati vjetrootporno. Donji dio lima završava okapnicom, a gornji se spaja sa krovnom hidroizolacijskom trakom, sa svim elementima i spojnim sredstvima, te brtvljenje trajnoelastičnim kitom.
a | okapni lim ravnog krova razvijene širine cca65cm | m | 122 |  | 0
b | pokrovni okapni lim ravnog krova razvijene širine cca45cm na spoju sa kosim krovom | m | 9 |  | 0
c | pokrovni okapni lim na nižim dijelovima ravnog krova razvijene širine cca65cm | m | 6 |  | 0
2 | Opšavi i okapnice
Izvedba limarskih elemenata - pokrovni okapni lim u sljemenu kosog krova, iz pocinčanog plastificiranog čeličnog lima debljine 0,6mm, razvijene širine cca40cm, sa svim elementima i spojnim sredstvima, te brtvljenje trajnoelastičnim kitom.
|  | m | 15 |  | 0
2 | Završni pokrovni opšav - odzrake
Izrada i montaža završnog pokrovnog okapa na završetku vertikalne HI trake, iz plastificiranog čeličnog lima debljine 0,6mm, razvijene širine 15cm, sa svim elementima i spojnim sredstvima, uz sav pomoćni pričvrsni materijal, te brtvljenje trajnoelastičnim kitom.
U cijeni stavke izvedba ventilacijskih odzraka fi100cm, duljine cca60cm, sa završnom kapom. Limarske opšave izvesti kao i postojeće demontirane, kao na slici desno.
a | dimenzija pokrovnog lima cca120x60cm | kom | 1 |  | 0
b | dimenzija pokrovnog lima cca60x60cm | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO 4: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
1 | RUŠENJA, DEMONTAŽE I PROBIJANJA |  |  |  | 0
2 | RAVNI KROV |  |  |  | 0
3 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | 452 | m2
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0 | 0 | kn/m2
[6 empty] | 0 | eura

## 02_elektro
TROŠKOVNIK SANACIJE RAVNOG KROVA NA ZGRADI OŠ SLUNJ
R. br. | OPISNA STAVKA | Jed. mj. | Količina | Jed.cijena | Ukupno
INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE
1 | Demontaža postojeće hvataljke na krovu sa nosačima i predaja investitor | kompl | 1 |  | 0
2 | Dobava i izvedba odvoda sa polaganjem okruglog vodiča Al fi 10 mm od višeg krova do nižeg krova na orginal nosače za zid. Dužina 2 m. | kom | 4 |  | 0
3 | Dobava i izvedba spoja postojeće konstrukcije metalnog pokrova sa novim AL vodičem. Spoj izvesti tipskom spojnicom za okrugli vodič i spojnicom za lim. Dužina vodiča Al 10mm L=2m. | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava i izvedba spoja postojeće konstrukcije metalnog pokrova sa novim AL vodičem. Spoj izvesti tipskom spojnicom za okrugli vodič i FeZn traku na krovu uz postojeći limeni dio krova škole. Dužina vodiča Al 10mm L=2m. | kom | 4 |  | 0
5 | Izvedba hvataljke uz odzračnik sa novim AL vodičem. Spoj izvesti tipskom spojnicom za okrugli vodič na novi AL vodič po krovu. Zajedno sa original spojnicom. Dužina vodiča Al 10mm L=2m. | kom | 4 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje odkapnika, okrugli vodič AL kao Hermi KON-21 | kom | 7 |  | 0
7 | Dobava i spajanje vezne spojnice kao Hermi KON 04 na krovu. | kom | 14 |  | 0
8 | Dobava i spajanje vezne spojnice kao Hermi KON 04 A Simple, na krovu. | kom | 10 |  | 0
9 | Dobava i izvedba prihvatnog voda po ravnom djelu krova na original nosačima (betonska kocka+nosač SON14)-nosač na svaki metar, Al okruglim vodičem fi 10 mm. | m | 148 |  | 0
10 | Dobava i montaža LOP loveće palice na krovu do L=2,5m, kao Hermi, sa komplet priborom za učvršćenje na krovu, povezana stezaljkom za okrugli vodič AL fi 10 mm(učvršćenje dogovoriti sa isporučiocem vrste pokrova krova). Uz antenski stup | kom | 1 |  | 0
11 | Korištenje auto košare duljine kraka 20m | sat | 10 |  | 0
12 | Mjerenje otpora uzemljivača i izdavanje revizione knjige. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV: |  |  |  | 0